## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для выполнения проекта и подготовки предложения на поставку системы электрообогрева для разогрева продукта в трубопроводе)

| Контактная информация (обязательна для заполнения): |
| --- |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |

| Проектная организация |  | Заказчик (владелец / эксплуатирующая организация) |
| --- | --- | --- |
| Наименование: |  |  | Наименование: |  |
| ФИО (полностью) ответственного лица: |  |  | ФИО (полностью) ответственного лица: |  |
| Контактный телефон: |  |  | Контактный телефон: |  |
| E-mail: |  |  | E-mail: |  |

Информация о трубопроводе: Длина трубопровода, м: Количество вентилей*, шт: Внутренний диаметр, мм: Количество фланцев*, шт: Материал: Кол-во насосов, фильтров*, шт: Толщина стенки, мм: Опоры, их кол-во, конструкция*, шт: Внутреннее покрытие: Теплоизоляционный материал: Вес одного метра трубопровода, кг: Толщина теплоизоляции, мм: Удельная теплоемкость материала трубопровода, кДж/кгК: Коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/мК: Где проложен* (напр.: на мосту, в здании, на земле) *Желательно приложить чертежи Информация о продукте: Среда: Требуемая пост. t( продукта,(С Удельный вес, кг/м3: Макс. окружающей среды, (С Удельная теплоемкость, кДж/кг: Мин. t( окружающей среды, (С Теплота плавления, Дж/кг: Скорость ветра, м/сек: Температура плавления, (С: О нагреве продукта: Начальная температура,(С: Конечная температура,(С Требуемое время нагрева, часов: Прокладка во взрывоопасной зоне: Да Нет Температурный класс: Т Температурные ограничения: Макс. темпер. Теплоизоляции, (С Макс. температура продукта, (С Макс. темпер. Трубопровода, (С Пропаривается ли трубопровод? Да Нет Макс. темпер. Покрытия, (С Если да, то какая температура, (С